## Instruções para Preenchimento
INSTRUÇÕES DE USO DA PLANILHA "QUADRO DE CRITÉRIO PARA PONTUAÇÃO TÉCNICA"
1) Esta planilha tem o intuito de calcular a pontuação da proposta técnica do licitante.
2) Para segurança das fórmulas e proteção dos dados, algumas células encontram-se bloqueadas para edição.
3) O licitante deverá preencher os campos editáveis desta planilha que estão destacados na cor amarela.
4) Os campos em amarelo deverão ser preenchidos com base na documentação apresentada na Proposta Técnica (Envelope nº I).
5) O critério de julgamento está detalhado no Apêndice C - Das Propostas (Técnica e Comercial) e exigências de habilitação.
6) Inicialmente o licitante deverá preencher os dados da aba "Entrada de Dados".
7) Na sequência, deverá preencher os dados da aba "1 - Pontuação - Efici. IP", depois os dados da aba "2 - Pontuação - Efici. PP", depois os dados da aba "3 - Pontuação - SFCR", e por fim os dados da aba "4 - Pontuação - QT".
8) O licitante poderá verificar sua pontuação geral na aba "Cálculo Geral da P. Técnica".

## Entrada de Dados
FORMULÁRIO DE ENTRADA DE DADOS DO LICITANTE
Razão Social: | Data: | Telefone do resp.:
CNPJ: | Nome do Resp.: | Nº do Processo Licitatório: | 12023
Endereço: | CPF Resp.: | Data de Abertuta: | 2023-04-10

## 1 - Pontuação - Efici. IP
Quadros de Critérios para Pontuação Técnica - 1. Eficientização da iluminação pública
Razão Social: | 0 | Data: | 0 |  | Telefone do Resp.: | 0
CNPJ: | 0 | Nome do Resp.: | 0 |  | Nº do Processo Licitatório: | 12023
Endereço: | 0 | CPF Resp.: | 0 |  | Data de Abertuta: | 2023-04-10
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | DESCRIÇÃO DETALHADA MARCA E MODELO | QTD (UN) | REFERÊNCIA | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE | PONTUAÇÃO DA LICITANTE
1.1 | CARACTERÍSTICAS DAS LUMINÁRIAS |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | Total de Luminárias |  |  |  |  | 47368
1.1.1 | Luminárias públicas viárias; potência nominal máxima 45 W; fluxo luminoso mínimo 6.075 lm; fator de potência > 0,92; temperatura de cor 4.000 K ou 5.000 K, e demais especificações técnicas contidas no termo de referência. Para atendimento das vias classificadas como V4 e V5, conforme Cenários Padrão Amostrais 8, 9 e 10. |  | 10683 | [6 empty] | 45 | 55 | 75 | 105 | 135 | 185 | Nota Final
1.1.1.1 | Eficácia da luminária |  |  | 135 |  | Não Atende |  | #VALUE! | Eficácia da luminária | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.1.2 | Fator de Potência da Luminária (~220V) |  |  | 0.92 |  | Não Atende |  | #VALUE! | Fator de Potência da Luminária (~220V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.1.3 | Eficiência do Controlador (~220V) |  |  | 70% |  | Não Atende |  | #VALUE! | Eficiência do Controlador (~220V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.1.4 | DPS - impulsos de tensão |  |  | ≥ 4 kV < 10kV |  | Não Atende |  | #VALUE! | DPS - impulsos de tensão | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.1.5 | DPS - impulsos de corrente |  |  | ≥ 4 kA < 10kA |  | Não Atende |  | #VALUE! | DPS - impulsos de corrente | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.1.6 | Corpo da Luminária |  |  | Alumínio extrudado |  | Não Atende |  | #VALUE! | Corpo da Luminária | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.1.7 | Refrator da luminária |  |  | Sem vidro plano |  | Não atende |  | #VALUE! | Refrator da luminária | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.1.8 | Grau de Proteção Alojamento do Controlador |  |  | ≥ IP 44 ≤ IP 65 |  | Não Atende |  | #VALUE! | Grau de Proteção Alojamento do Controlador | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.1.9 | Grau de Proteção Alojamento Óptico |  |  | IP 65 |  | Não Atende |  | #VALUE! | Grau de Proteção Alojamento Óptico | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.1.10 | Vida Útil Declarada |  |  | 50.000 a 59.999 |  | Não Atende |  | #VALUE! | Vida Útil Declarada | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1.2 | Luminárias públicas viárias; potência nominal máxima 55 W; fluxo luminoso mínimo 7.425 lm; fator de potência > 0,92; temperatura de cor 4.000 K ou 5.000 K, e demais especificações técnicas contidas no termo de referência. Para atendimento das vias classificadas como V3 e V4, conforme Cenários Padrão Amostrais 6 e 7. |  | 29228
1.1.2.1 | Eficácia da luminária |  |  | 135 |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.2.2 | Fator de Potência da Luminária (~220V) |  |  | 0.92 |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.2.3 | Eficiência do Controlador (~220V) |  |  | 70% |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.2.4 | DPS - impulos de tensão |  |  | ≥ 4 kV < 10kV |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.2.5 | DPS - impulos de corrente |  |  | ≥ 4 kA < 10kA |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.2.6 | Corpo da Luminária |  |  | Alumínio extrudado |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.2.7 | Refrator da luminária |  |  | Sem vidro plano |  | Não atende |  | #VALUE!
1.1.2.8 | Grau de Proteção Alojamento do Controlador |  |  | ≥ IP 44 ≤ IP 65 |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.2.9 | Grau de Proteção Alojamento Óptico |  |  | IP 65 |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.2.10 | Vida Útil Declarada |  |  | 50.000 a 59.999 |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.3 | Luminárias públicas viárias; potência nominal máxima 75 W; fluxo luminoso mínimo 10.125 lm; fator de potência > 0,92; temperatura de cor 4.000 K ou 5.000 K, e demais especificações técnicas contidas no termo de referência. Para atendimento das vias classificadas como V3, conforme Cenário Padrão Amostral 5. |  | 3179
1.1.3.1 | Eficácia da luminária |  |  | 135 |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.3.2 | Fator de Potência da Luminária (~220V) |  |  | 0.92 |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.3.3 | Eficiência do Controlador (~220V) |  |  | 70% |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.3.4 | DPS - impulos de tensão |  |  | ≥ 4 kV < 10kV |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.3.5 | DPS - impulos de corrente |  |  | ≥ 4 kA < 10kA |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.3.6 | Corpo da Luminária |  |  | Alumínio extrudado |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.3.7 | Refrator da luminária |  |  | Sem vidro plano |  | Não atende |  | #VALUE!
1.1.3.8 | Grau de Proteção Alojamento do Controlador |  |  | ≥ IP 44 ≤ IP 65 |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.3.9 | Grau de Proteção Alojamento Óptico |  |  | IP 65 |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.3.10 | Vida Útil Declarada |  |  | 50.000 a 59.999 |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.4 | Luminárias públicas viárias; potência nominal máxima 105 W; fluxo luminoso mínimo 14.175 lm; fator de potência > 0,92; temperatura de cor 4.000 K ou 5.000 K, e demais especificações técnicas contidas no termo de referência. Para atendimento das vias classificadas como V2, conforme Cenário Padrão Amostral 4. |  | 2357
1.1.4.1 | Eficácia da luminária |  |  | 135 |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.4.2 | Fator de Potência da Luminária (~220V) |  |  | 0.92 |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.4.3 | Eficiência do Controlador (~220V) |  |  | 70% |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.4.4 | DPS - impulos de tensão |  |  | ≥ 4 kV < 10kV |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.4.5 | DPS - impulos de corrente |  |  | ≥ 4 kA < 10kA |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.4.6 | Corpo da Luminária |  |  | Alumínio extrudado |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.4.7 | Refrator da luminária |  |  | Sem vidro plano |  | Não atende |  | #VALUE!
1.1.4.8 | Grau de Proteção Alojamento do Controlador |  |  | ≥ IP 44 ≤ IP 65 |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.4.9 | Grau de Proteção Alojamento Óptico |  |  | IP 65 |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.4.10 | Vida Útil Declarada |  |  | 50.000 a 59.999 |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.5 | Luminárias públicas viárias; potência nominal máxima 135 W; fluxo luminoso mínimo 18.225 lm; fator de potência > 0,92; temperatura de cor 4.000 K ou 5.000 K, e demais especificações técnicas contidas no termo de referência. Para atendimento das vias classificadas como V1 e V2, conforme Cenários Padrão Amostrais 1 e 3. |  | 1279
1.1.5.1 | Eficácia da luminária |  |  | 135 |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.5.2 | Fator de Potência da Luminária (~220V) |  |  | 0.92 |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.5.3 | Eficiência do Controlador (~220V) |  |  | 70% |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.5.4 | DPS - impulos de tensão |  |  | ≥ 4 kV < 10kV |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.5.5 | DPS - impulos de corrente |  |  | ≥ 4 kA < 10kA |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.5.6 | Corpo da Luminária |  |  | Alumínio extrudado |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.5.7 | Refrator da luminária |  |  | Sem vidro plano |  | Não atende |  | #VALUE!
1.1.5.8 | Grau de Proteção Alojamento do Controlador |  |  | ≥ IP 44 ≤ IP 65 |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.5.9 | Grau de Proteção Alojamento Óptico |  |  | IP 65 |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.5.10 | Vida Útil Declarada |  |  | 50.000 a 59.999 |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.6 | Luminárias públicas viárias; potência nominal máxima 185 W; fluxo luminoso mínimo 24.975 lm; fator de potência > 0,92; temperatura de cor 4.000 K ou 5.000 K, e demais especificações técnicas contidas no termo de referência. Para atendimento das vias classificadas como V1, conforme Cenário Padrão Amostral 2. |  | 642
1.1.6.1 | Eficácia da luminária |  |  | 135 |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.6.2 | Fator de Potência da Luminária (~220V) |  |  | 0.92 |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.6.3 | Eficiência do Controlador (~220V) |  |  | 70% |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.6.4 | DPS - impulos de tensão |  |  | ≥ 4 kV < 10kV |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.6.5 | DPS - impulos de corrente |  |  | ≥ 4 kA < 10kA |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.6.6 | Corpo da Luminária |  |  | Alumínio extrudado |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.6.7 | Refrator da luminária |  |  | Sem vidro plano |  | Não atende |  | #VALUE!
1.1.6.8 | Grau de Proteção Alojamento do Controlador |  |  | ≥ IP 44 ≤ IP 65 |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.6.9 | Grau de Proteção Alojamento Óptico |  |  | IP 65 |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.1.6.10 | Vida Útil Declarada |  |  | 50.000 a 59.999 |  | Não Atende |  | #VALUE!
1.2 | CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS |  |  |  |  | 0 | 0%
1.2.1 | Cenário Padrão Amostral 1
1.2.1.1 | Indicador de Densidade de Energia (De) (*) |  |  | 1.68 |  | Não atende
1.2.1.2 | Indicador de Densidade de Potência (Dp) (*) |  |  | 0.01 |  | Não atende
1.2.1.3 | Espaçamento máximo em Função do Resultado Minímo de Acordo com a NBR-5101/2018 (Esp) (*) |  |  | 25 |  | Não Atende
1.2.2 | Cenário Padrão Amostral 2
1.2.2.1 | Indicador de Densidade de Energia (De) (*) |  |  | 1.462 |  | Não atende
1.2.2.2 | Indicador de Densidade de Potência (Dp) (*) |  |  | 0.01 |  | Não atende
1.2.2.3 | Espaçamento máximo em Função do Resultado Minímo de Acordo com a NBR-5101/2018 (Esp) (*) |  |  | 25 |  | Não Atende
1.2.3 | Cenário Padrão Amostral 3
1.2.3.1 | Indicador de Densidade de Energia (De) (*) |  |  | 1.34 |  | Não atende
1.2.3.2 | Indicador de Densidade de Potência (Dp) (*) |  |  | 0.011 |  | Não atende
1.2.3.3 | Espaçamento máximo em Função do Resultado Minímo de Acordo com a NBR-5101/2018 (Esp) (*) |  |  | 25 |  | Não Atende
1.2.4 | Cenário Padrão Amostral 4
1.2.4.1 | Indicador de Densidade de Energia (De) (*) |  |  | 0.937 |  | Não atende
1.2.4.2 | Indicador de Densidade de Potência (Dp) (*) |  |  | 0.01 |  | Não atende
1.2.4.3 | Espaçamento máximo em Função do Resultado Minímo de Acordo com a NBR-5101/2018 (Esp) (*) |  |  | 25 |  | Não Atende
1.2.5 | Cenário Padrão Amostral 5
1.2.5.1 | Indicador de Densidade de Energia (De) (*) |  |  | 0.701 |  | Não atende
1.2.5.2 | Indicador de Densidade de Potência (Dp) (*) |  |  | 0.01 |  | Não atende
1.2.5.3 | Espaçamento máximo em Função do Resultado Minímo de Acordo com a NBR-5101/2018 (Esp) (*) |  |  | 25 |  | Não Atende
1.2.6 | Cenário Padrão Amostral 6
1.2.6.1 | Indicador de Densidade de Energia (De) (*) |  |  | 0.809 |  | Não atende
1.2.6.2 | Indicador de Densidade de Potência (Dp) (*) |  |  | 0.01 |  | Não atende
1.2.6.3 | Espaçamento máximo em Função do Resultado Minímo de Acordo com a NBR-5101/2018 (Esp) (*) |  |  | 25 |  | Não Atende
1.2.7 | Cenário Padrão Amostral 7
1.2.7.1 | Indicador de Densidade de Energia (De) (*) |  |  | 0.534 |  | Não atende
1.2.7.2 | Indicador de Densidade de Potência (Dp) (*) |  |  | 0.011 |  | Não atende
1.2.7.3 | Espaçamento máximo em Função do Resultado Minímo de Acordo com a NBR-5101/2018 (Esp) (*) |  |  | 25 |  | Não Atende
1.2.8 | Cenário Padrão Amostral 8
1.2.8.1 | Indicador de Densidade de Energia (De) (*) |  |  | 0.668 |  | Não atende
1.2.8.2 | Indicador de Densidade de Potência (Dp) (*) |  |  | 0.015 |  | Não atende
1.2.8.3 | Espaçamento máximo em Função do Resultado Minímo de Acordo com a NBR-5101/2018 (Esp) (*) |  |  | 25 |  | Não Atende
1.2.9 | Cenário Padrão Amostral 9
1.2.9.1 | Indicador de Densidade de Energia (De) (*) |  |  | 0.466 |  | Não atende
1.2.9.2 | Indicador de Densidade de Potência (Dp) (*) |  |  | 0.012 |  | Não atende
1.2.9.3 | Espaçamento máximo em Função do Resultado Minímo de Acordo com a NBR-5101/2018 (Esp) (*) |  |  | 25 |  | Não Atende
1.2.10 | Cenário Padrão Amostral 10
1.2.10.1 | Indicador de Densidade de Energia (De) (*) |  |  | 0.687 |  | Não atende
1.2.10.2 | Indicador de Densidade de Potência (Dp) (*) |  |  | 0.016 |  | Não atende
1.2.10.3 | Espaçamento máximo em Função do Resultado Minímo de Acordo com a NBR-5101/2018 (Esp) (*) |  |  | 25 |  | Não Atende
NPT PARCIAL DA LICITANTE |  |  |  | #VALUE!
NPT PARCIAL MÁXIMA |  |  |  | 250
(%) NPT PARCIAL |  |  |  | #VALUE!

## 1 - Dashboard - Efici. IP (hidden)
DASHBOARD - Eficientização da iluminação pública
1 . Eficientização da iluminação pública |  |  |  |  | Critério de Avaliação |  |  |  |  | Critério de Avaliação
Item | Critério | Referência | Pontução máxima | Peso (%) | 1.1. | Características das luminárias | Quant (lm/W) | Pontuação |  | 1.2. | Características luminotécnicas | Referência | Pontuação
1.1. | Características das luminárias |  | 75 | 30% | 1.1.1 | Eficácia da luminária (lm/W) | 135 | 0 | 0.25 | 1.2.1 | Cenário Padrão Amostral 1
1.1.1 | Eficácia da luminária (lm/W) | 135 | 11.25 | 4.5% |  |  | 136 | 0.25 |  | 1.2.1.1 | Indicador de Densidade de Energia (De) | 1.68 | 0 | 5
1.1.2 | Fator de Potência da Luminária (~220V) | 0.92 | 5.25 | 2.1% |  |  | 137 | 0.5 |  |  | Indicador de Densidade de Energia (De) | 1.68 | 5
1.1.3 | Eficiência do Controlador (~220V) | 70% | 12.5 | 5% |  |  | 138 | 0.75 |  | 1.2.1.2 | Indicador de Densidade de Potência (Dp) | 0.01 | 0
1.1.4 | DPS - impulsos de tensão | ≥ 4 kV < 10kV | 5 | 2% |  |  | 139 | 1 |  |  | Indicador de Densidade de Potência (Dp) | 0.01 | 5
1.1.5 | DPS - impulsos de corrente | ≥ 4 kA < 10kA | 5 | 2% |  |  | 140 | 1.25 |  | 1.2.1.3 | Espaçamento máximo em Função do Resultado de Luminância, Uo e Ul Minímo de Acordo com a NBR-5101/2018 (Esp) (*) | 25 | 0 | 0.5
1.1.6 | Corpo da Luminária | Alumínio extrudado | 5 | 2% |  |  | 141 | 1.5 |  |  |  | 26 m | 0.5
1.1.7 | Refrator da luminária | Sem vidro plano | 6 | 2.4% |  |  | 142 | 1.75 |  |  |  | 27 m | 1
1.1.8 | Grau de Proteção Alojamento do Controlador | ≥ IP 44 ≤ IP 65 | 5 | 2% |  |  | 143 | 2 |  |  |  | 28 m | 1.5
1.1.9 | Grau de Proteção Conjunto Óptico | IP 65 | 5 | 2% |  |  | 144 | 2.25 |  |  |  | 29 m | 2
1.1.10 | Vida Útil da Luminária | 50.000 a 59.999 | 15 | 6% |  |  | 145 | 2.5 |  |  |  | 30 m | 2.5
1.2. | Características luminotécnicas |  | 175 | 70% |  |  | 146 | 2.75 |  |  |  | 31 m | 3
1.2.1 | Cenário Padrão Amostral 1 | [5 empty] | 147 | 3 |  |  |  | 32 m | 3.5
1.2.1.1 | Indicador de Densidade de Energia (De) (*) | 1.68 | 5 | 2% |  |  | 148 | 3.25 |  |  |  | 33 m | 4
1.2.1.2 | Indicador de Densidade de Potência (Dp) (*) | 0.01 | 5 | 2% |  |  | 149 | 3.5 |  |  |  | 34 m | 4.5
1.2.1.3 | Espaçamento máximo em Função do Resultado Minímo de Acordo com a NBR-5101/2018 (Esp) (*) | 25 | 7.5 | 3% |  |  | 150 | 3.75 |  |  |  | 35 m | 5
1.2.2 | Cenário Padrão Amostral 2 | [5 empty] | 151 | 4 |  |  |  | 36 m | 5.5
1.2.2.1 | Indicador de Densidade de Energia (De) (*) | 1.462 | 5 | 2% |  |  | 152 | 4.25 |  |  |  | 37 m | 6
1.2.2.2 | Indicador de Densidade de Potência (Dp) (*) | 0.01 | 5 | 2% |  |  | 153 | 4.5 |  |  |  | 38 m | 6.5
1.2.2.3 | Espaçamento máximo em Função do Resultado Minímo de Acordo com a NBR-5101/2018 (Esp) (*) | 25 | 7.5 | 3% |  |  | 154 | 4.75 |  |  |  | 39 m | 7
1.2.3 | Cenário Padrão Amostral 3 | [5 empty] | 155 | 5 |  |  |  | ≥ 40 m | 7.5
1.2.3.1 | Indicador de Densidade de Energia (De) (*) | 1.34 | 5 | 2% |  |  | 156 | 5.25
1.2.3.2 | Indicador de Densidade de Potência (Dp) (*) | 0.011 | 5 | 2% |  |  | 157 | 5.5 |  | 1.2. | Características luminotécnicas | Referência | Pontuação
1.2.3.3 | Espaçamento máximo em Função do Resultado Minímo de Acordo com a NBR-5101/2018 (Esp) (*) | 25 | 7.5 | 3% |  |  | 158 | 5.75 |  | 1.2.2 | Cenário Padrão Amostral 2
1.2.4 | Cenário Padrão Amostral 4 | [5 empty] | 159 | 6 |  | 1.2.2.1 | Indicador de Densidade de Energia (De) | 1.462 | 0
1.2.4.1 | Indicador de Densidade de Energia (De) (*) | 0.937 | 5 | 2% |  |  | 160 | 6.25 |  |  | Indicador de Densidade de Energia (De) | 1.462 | 5
1.2.4.2 | Indicador de Densidade de Potência (Dp) (*) | 0.01 | 5 | 2% |  |  | 161 | 6.5 |  | 1.2.2.2 | Indicador de Densidade de Potência (Dp) | 0.01 | 0
1.2.4.3 | Espaçamento máximo em Função do Resultado Minímo de Acordo com a NBR-5101/2018 (Esp) (*) | 25 | 7.5 | 3% |  |  | 162 | 6.75 |  |  | Indicador de Densidade de Potência (Dp) | 0.01 | 5
1.2.5 | Cenário Padrão Amostral 5 | [5 empty] | 163 | 7 |  | 1.2.2.3 | Espaçamento máximo em Função do Resultado de Luminância, Uo e Ul Minímo de Acordo com a NBR-5101/2018 (Esp) (*) | 25 | 0
1.2.5.1 | Indicador de Densidade de Energia (De) (*) | 0.701 | 5 | 2% |  |  | 164 | 7.25 |  |  |  | 26 m | 0.5
1.2.5.2 | Indicador de Densidade de Potência (Dp) (*) | 0.01 | 5 | 2% |  |  | 165 | 7.5 |  |  |  | 27 m | 1
1.2.5.3 | Espaçamento máximo em Função do Resultado Minímo de Acordo com a NBR-5101/2018 (Esp) (*) | 25 | 7.5 | 3% |  |  | 166 | 7.75 |  |  |  | 28 m | 1.5
1.2.6 | Cenário Padrão Amostral 6 | [5 empty] | 167 | 8 |  |  |  | 29 m | 2
1.2.6.1 | Indicador de Densidade de Energia (De) (*) | 0.809 | 5 | 2% |  |  | 168 | 8.25 |  |  |  | 30 m | 2.5
1.2.6.2 | Indicador de Densidade de Potência (Dp) (*) | 0.01 | 5 | 2% |  |  | 169 | 8.5 |  |  |  | 31 m | 3
1.2.6.3 | Espaçamento máximo em Função do Resultado Minímo de Acordo com a NBR-5101/2018 (Esp) (*) | 25 | 7.5 | 3% |  |  | 170 | 8.75 |  |  |  | 32 m | 3.5
1.2.7 | Cenário Padrão Amostral 7 | [5 empty] | 171 | 9 |  |  |  | 33 m | 4
1.2.7.1 | Indicador de Densidade de Energia (De) (*) | 0.534 | 5 | 2% |  |  | 172 | 9.25 |  |  |  | 34 m | 4.5
1.2.7.2 | Indicador de Densidade de Potência (Dp) (*) | 0.011 | 5 | 2% |  |  | 173 | 9.5 |  |  |  | 35 m | 5
1.2.7.3 | Espaçamento máximo em Função do Resultado Minímo de Acordo com a NBR-5101/2018 (Esp) (*) | 25 | 7.5 | 3% |  |  | 174 | 9.75 |  |  |  | 36 m | 5.5
1.2.8 | Cenário Padrão Amostral 8 | [5 empty] | 175 | 10 |  |  |  | 37 m | 6
1.2.8.1 | Indicador de Densidade de Energia (De) (*) | 0.668 | 5 | 2% |  |  | 176 | 10.25 |  |  |  | 38 m | 6.5
1.2.8.2 | Indicador de Densidade de Potência (Dp) (*) | 0.015 | 5 | 2% |  |  | 177 | 10.5 |  |  |  | 39 m | 7
1.2.8.3 | Espaçamento máximo em Função do Resultado Minímo de Acordo com a NBR-5101/2018 (Esp) (*) | 25 | 7.5 | 3% |  |  | 178 | 10.75 |  |  |  | ≥ 40 m | 7.5
1.2.9 | Cenário Padrão Amostral 9 | [5 empty] | 179 | 11
1.2.9.1 | Indicador de Densidade de Energia (De) (*) | 0.466 | 5 | 2% |  |  | 180 | 11.25 |  | 1.2. | Características luminotécnicas | Referência | Pontuação
1.2.9.2 | Indicador de Densidade de Potência (Dp) (*) | 0.012 | 5 | 2% | [5 empty] | 1.2.3 | Cenário Padrão Amostral 3
1.2.9.3 | Espaçamento máximo em Função do Resultado Minímo de Acordo com a NBR-5101/2018 (Esp) (*) | 25 | 7.5 | 3% | 1.1. | Características das luminárias | Quant | Pontuação |  | 1.2.3.1 | Indicador de Densidade de Energia (De) | 1.34 | 0
1.2.10 | Cenário Padrão Amostral 10 |  |  |  | 1.1.2 | Fator de Potência da Luminária (~220V) | 0.92 | 0 | 0.75 |  | Indicador de Densidade de Energia (De) | 1.34 | 5
1.2.10.1 | Indicador de Densidade de Energia (De) (*) | 0.687 | 5 | 2% |  |  | 0.93 | 0.75 |  | 1.2.3.2 | Indicador de Densidade de Potência (Dp) | 0.011 | 0
1.2.10.2 | Indicador de Densidade de Potência (Dp) (*) | 0.016 | 5 | 2% |  |  | 0.94 | 1.5 |  |  | Indicador de Densidade de Potência (Dp) | 0.011 | 5
1.2.10.3 | Espaçamento máximo em Função do Resultado Minímo de Acordo com a NBR-5101/2018 (Esp) (*) | 25 | 7.5 | 3% |  |  | 0.95 | 2.25 |  | 1.2.3.3 | Espaçamento máximo em Função do Resultado de Luminância, Uo e Ul Minímo de Acordo com a NBR-5101/2018 (Esp) (*) | 25 | 0
NPT parcial máxima para eficientização da iluminação pública |  |  | 250 | 100% |  |  | 0.96 | 3 |  |  |  | 26 m | 0.5
[7 empty] | 0.97 | 3.75 |  |  |  | 27 m | 1
(*) Resultado médio obtido com base em projetos luminotécnicos prévios elaborados para definição da melhor solução e escolha das melhores especificações técnicas de acordo com a necessidade do parque de iluminação pública dos municípios consorciados. | [6 empty] | 0.98 | 4.5 |  |  |  | 28 m | 1.5
[7 empty] | 0.99 | 5.25 |  |  |  | 29 m | 2
[12 empty] | 30 m | 2.5
[5 empty] | 1.1. | Características das luminárias | Quant | Pontuação |  |  |  | 31 m | 3
[5 empty] | 1.1.3 | Eficiência do Controlador (~220V) | 70% | 0 | 0.5 |  |  | 32 m | 3.5
[7 empty] | 71% | 0.5 |  |  |  | 33 m | 4
[7 empty] | 72% | 1 |  |  |  | 34 m | 4.5
[7 empty] | 73% | 1.5 |  |  |  | 35 m | 5
[7 empty] | 74% | 2 |  |  |  | 36 m | 5.5
[7 empty] | 75% | 2.5 |  |  |  | 37 m | 6
[7 empty] | 76% | 3 |  |  |  | 38 m | 6.5
[7 empty] | 77% | 3.5 |  |  |  | 39 m | 7
[7 empty] | 78% | 4 |  |  |  | ≥ 40 m | 7.5
[7 empty] | 79% | 4.5
[7 empty] | 80% | 5 |  | 1.2. | Características luminotécnicas | Referência | Pontuação
[7 empty] | 81% | 5.5 |  | 1.2.4 | Cenário Padrão Amostral 4
[7 empty] | 82% | 6 |  | 1.2.4.1 | Indicador de Densidade de Energia (De) | 0.937 | 0
[7 empty] | 83% | 6.5 |  |  | Indicador de Densidade de Energia (De) | 0.937 | 5
[7 empty] | 84% | 7 |  | 1.2.4.2 | Indicador de Densidade de Potência (Dp) | 0.01 | 0
[7 empty] | 85% | 7.5 |  |  | Indicador de Densidade de Potência (Dp) | 0.01 | 5
[7 empty] | 86% | 8 |  | 1.2.4.3 | Espaçamento máximo em Função do Resultado de Luminância, Uo e Ul Minímo de Acordo com a NBR-5101/2018 (Esp) (*) | 25 | 0
[7 empty] | 87% | 8.5 |  |  |  | 26 m | 0.5
[7 empty] | 88% | 9 |  |  |  | 27 m | 1
[7 empty] | 89% | 9.5 |  |  |  | 28 m | 1.5
[7 empty] | 90% | 10 |  |  |  | 29 m | 2
[7 empty] | 91% | 10.5 |  |  |  | 30 m | 2.5
[7 empty] | 92% | 11 |  |  |  | 31 m | 3
[7 empty] | 93% | 11.5 |  |  |  | 32 m | 3.5
[7 empty] | 94% | 12 |  |  |  | 33 m | 4
[7 empty] | 95% | 12.5 |  |  |  | 34 m | 4.5
[12 empty] | 35 m | 5
[5 empty] | 1.1. | Características das luminárias | Quant | Pontuação |  |  |  | 36 m | 5.5
[5 empty] | 1.1.4 | DPS - impulsos de tensão | ≥ 4 kV < 10kV | 0 | 5 |  |  | 37 m | 6
[7 empty] | ≥ 10 kV | 5 |  |  |  | 38 m | 6.5
[12 empty] | 39 m | 7
[5 empty] | 1.1. | Características das luminárias | Quant | Pontuação |  |  |  | ≥ 40 m | 7.5
[5 empty] | 1.1.5 | DPS - impulsos de corrente | ≥ 4 kA < 10kA | 0 | 5
[7 empty] | ≥ 10 kA | 5 |  | 1.2. | Características luminotécnicas | Referência | Pontuação
[10 empty] | 1.2.5 | Cenário Padrão Amostral 5
[5 empty] | 1.1 | Características das luminárias | Descrição | Pontuação |  | 1.2.5.1 | Indicador de Densidade de Energia (De) | 0.701 | 0
[5 empty] | 1.1.6 | Corpo da luminária | Alumínio extrudado | 0 | 5 |  | Indicador de Densidade de Energia (De) | 0.701 | 5
[7 empty] | Alumínio injetado | 5 |  | 1.2.5.2 | Indicador de Densidade de Potência (Dp) | 0.01 | 0
[11 empty] | Indicador de Densidade de Potência (Dp) | 0.01 | 5
[5 empty] | 1.3. | Características das luminárias | Descrição | Pontuação |  | 1.2.5.3 | Espaçamento máximo em Função do Resultado de Luminância, Uo e Ul Minímo de Acordo com a NBR-5101/2018 (Esp) (*) | 25 | 0
[5 empty] | 1.1.7 | Refrator da luminária | Sem vidro plano | 0 | 3 |  |  | 26 m | 0.5
[7 empty] | Com vidro plano ≤ 4,0mm < 4,9mm | 3 |  |  |  | 27 m | 1
[7 empty] | Com vidro plano ≥ 5,0mm | 6 |  |  |  | 28 m | 1.5
[12 empty] | 29 m | 2
[5 empty] | 1.3. | Características das luminárias | Descrição | Pontuação |  |  |  | 30 m | 2.5
[5 empty] | 1.1.8 | Grau de Proteção Alojamento do Controlador | ≥ IP 44 ≤ IP 65 | 0 | 5 |  |  | 31 m | 3
[7 empty] | ≥ IP 66 | 5 |  |  |  | 32 m | 3.5
[12 empty] | 33 m | 4
[5 empty] | 1.3. | Características das luminárias | Descrição | Pontuação |  |  |  | 34 m | 4.5
[5 empty] | 1.1.9 | Grau de Proteção Conjunto Óptico | IP 65 | 0 | 5 |  |  | 35 m | 5
[7 empty] | ≥ IP 66 | 5 |  |  |  | 36 m | 5.5
[12 empty] | 37 m | 6
[5 empty] | 1.3. | Características das luminárias | Descrição | Pontuação |  |  |  | 38 m | 6.5
[5 empty] | 1.1.10 | Vida Útil da Luminária | 50.000 a 59.999 | 0 | 5 |  |  | 39 m | 7
[7 empty] | 60.000 a 69.999 | 5 |  |  |  | ≥ 40 m | 7.5
[7 empty] | 70.000 a 74.999 | 10
[7 empty] | ≥ 75.000 | 15 |  | 1.2. | Características luminotécnicas | Referência | Pontuação
[10 empty] | 1.2.6 | Cenário Padrão Amostral 6
[10 empty] | 1.2.6.1 | Indicador de Densidade de Energia (De) | 0.809 | 0
[11 empty] | Indicador de Densidade de Energia (De) | 0.809 | 5
[10 empty] | 1.2.6.2 | Indicador de Densidade de Potência (Dp) | 0.01 | 0
[11 empty] | Indicador de Densidade de Potência (Dp) | 0.01 | 5
[10 empty] | 1.2.6.3 | Espaçamento máximo em Função do Resultado de Luminância, Uo e Ul Minímo de Acordo com a NBR-5101/2018 (Esp) (*) | 25 | 0
[12 empty] | 26 m | 0.5
[12 empty] | 27 m | 1
[12 empty] | 28 m | 1.5
[12 empty] | 29 m | 2
[12 empty] | 30 m | 2.5
[12 empty] | 31 m | 3
[12 empty] | 32 m | 3.5
[12 empty] | 33 m | 4
[12 empty] | 34 m | 4.5
[12 empty] | 35 m | 5
[12 empty] | 36 m | 5.5
[12 empty] | 37 m | 6
[12 empty] | 38 m | 6.5
[12 empty] | 39 m | 7
[12 empty] | ≥ 40 m | 7.5
[10 empty] | 1.2. | Características luminotécnicas | Referência | Pontuação
[10 empty] | 1.2.7 | Cenário Padrão Amostral 7
[10 empty] | 1.2.7.1 | Indicador de Densidade de Energia (De) | 0.534 | 0
[11 empty] | Indicador de Densidade de Energia (De) | 0.534 | 5
[10 empty] | 1.2.7.2 | Indicador de Densidade de Potência (Dp) | 0.011 | 0
[11 empty] | Indicador de Densidade de Potência (Dp) | 0.011 | 5
[10 empty] | 1.2.7.3 | Espaçamento máximo em função do resultado de iluminância, Uo minímo de acordo com a NBR-5101/2018 (Esp) (*) | 25 | 0
[12 empty] | 26 m | 0.5
[12 empty] | 27 m | 1
[12 empty] | 28 m | 1.5
[12 empty] | 29 m | 2
[12 empty] | 30 m | 2.5
[12 empty] | 31 m | 3
[12 empty] | 32 m | 3.5
[12 empty] | 33 m | 4
[12 empty] | 34 m | 4.5
[12 empty] | 35 m | 5
[12 empty] | 36 m | 5.5
[12 empty] | 37 m | 6
[12 empty] | 38 m | 6.5
[12 empty] | 39 m | 7
[12 empty] | ≥ 40 m | 7.5
[10 empty] | 1.2. | Características luminotécnicas | Referência | Pontuação
[10 empty] | 1.2.8 | Cenário Padrão Amostral 8
[10 empty] | 1.2.8.1 | Indicador de Densidade de Energia (De) | 0.668 | 0
[11 empty] | Indicador de Densidade de Energia (De) | 0.668 | 5
[10 empty] | 1.2.8.2 | Indicador de Densidade de Potência (Dp) | 0.015 | 0
[11 empty] | Indicador de Densidade de Potência (Dp) | 0.015 | 5
[10 empty] | 1.2.8.3 | Espaçamento máximo em função do resultado de iluminância, Uo minímo de acordo com a NBR-5101/2018 (Esp) (*) | 25 | 0
[12 empty] | 26 m | 0.5
[12 empty] | 27 m | 1
[12 empty] | 28 m | 1.5
[12 empty] | 29 m | 2
[12 empty] | 30 m | 2.5
[12 empty] | 31 m | 3
[12 empty] | 32 m | 3.5
[12 empty] | 33 m | 4
[12 empty] | 34 m | 4.5
[12 empty] | 35 m | 5
[12 empty] | 36 m | 5.5
[12 empty] | 37 m | 6
[12 empty] | 38 m | 6.5
[12 empty] | 39 m | 7
[12 empty] | ≥ 40 m | 7.5
[10 empty] | 1.2. | Características luminotécnicas | Referência | Pontuação
[10 empty] | 1.2.9 | Cenário Padrão Amostral 9
[10 empty] | 1.2.9.1 | Indicador de Densidade de Energia (De) | 0.466 | 0
[11 empty] | Indicador de Densidade de Energia (De) | 0.466 | 5
[10 empty] | 1.2.9.2 | Indicador de Densidade de Potência (Dp) | 0.012 | 0
[11 empty] | Indicador de Densidade de Potência (Dp) | 0.012 | 5
[10 empty] | 1.2.9.3 | Espaçamento máximo em função do resultado de iluminância, Uo minímo de acordo com a NBR-5101/2018 (Esp) (*) | 25 | 0
[12 empty] | 26 m | 0.5
[12 empty] | 27 m | 1
[12 empty] | 28 m | 1.5
[12 empty] | 29 m | 2
[12 empty] | 30 m | 2.5
[12 empty] | 31 m | 3
[12 empty] | 32 m | 3.5
[12 empty] | 33 m | 4
[12 empty] | 34 m | 4.5
[12 empty] | 35 m | 5
[12 empty] | 36 m | 5.5
[12 empty] | 37 m | 6
[12 empty] | 38 m | 6.5
[12 empty] | 39 m | 7
[12 empty] | ≥ 40 m | 7.5
[10 empty] | 1.2. | Características luminotécnicas | Referência | Pontuação
[10 empty] | 1.2.10 | Cenário Padrão Amostral 10
[10 empty] | 1.2.10.1 | Indicador de Densidade de Energia (De) | 0.687 | 0
[11 empty] | Indicador de Densidade de Energia (De) | 0.687 | 5
[10 empty] | 1.2.10.2 | Indicador de Densidade de Potência (Dp) | 0.016 | 0
[11 empty] | Indicador de Densidade de Potência (Dp) | 0.016 | 5
[10 empty] | 1.2.10.3 | Espaçamento máximo em função do resultado de iluminância, Uo minímo de acordo com a NBR-5101/2018 (Esp) (*) | 25 | 0
[12 empty] | 26 m | 0.5
[12 empty] | 27 m | 1
[12 empty] | 28 m | 1.5
[12 empty] | 29 m | 2
[12 empty] | 30 m | 2.5
[12 empty] | 31 m | 3
[12 empty] | 32 m | 3.5
[12 empty] | 33 m | 4
[12 empty] | 34 m | 4.5
[12 empty] | 35 m | 5
[12 empty] | 36 m | 5.5
[12 empty] | 37 m | 6
[12 empty] | 38 m | 6.5
[12 empty] | 39 m | 7
[12 empty] | ≥ 40 m | 7.5
(*) Resultado mínimo obtido com base em projetos luminotécnicos prévios elaborados para definição da melhor solução e escolha das especificações técnicas minimas de acordo com a necessidade do parque de Iluminação Pública dos municípios consorciados.

## 2 - Pontuação - Efici. PP
Quadros de Critérios para Pontuação Técnica - 2. Eficientização da iluminação interna e externa dos espaços públicos
Razão Social: | 0 | Data: | 0 |  | Telefone do Resp.: | 0
CNPJ: | 0 | Nome do Resp.: | 0 |  | Nº do Processo Licitatório: | 12023
Endereço: | 0 | CPF Resp.: | 0 |  | Data de Abertuta: | 2023-04-10
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MARCA E MODELO | QTD (UN) | REFERÊNCIA | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE | PONTUAÇÃO DA LICITANTE
2.1 | CARACTERÍSTICAS DAS LUMINÁRIAS |  |  |  |  | #VALUE! | Total de Luminárias | 30972
2.1.1 | Luminária LED retangular de sobrepor de 1,20 m; Potência nominal máxima de 18 W; Fluxo luminoso mínimo de 1.800 lm; Temperatura de cor de 4.000 K, e demais especificações técnicas contidas no Anexo I - Termo de Referência - anteprojeto. Para atendimento do Cenário Padrão Amostral 14. |  | 799 |  |  |  | Nota parcial |  | 18 | 36 | 43 | 36 | 200 | 4500 | Nota Final - Item 1
2.1.1.1 | Fator de Potência da Luminária (~220V) |  |  | 0.9 |  | Não atende | #VALUE! | Fator de Potência da Luminária (~220V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | x | #VALUE!
2.1.1.2 | Índice de Reprodução de Cor (IRC) |  |  | 80 |  | Não atende | #VALUE! | Índice de Reprodução de Cor (IRC) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.1.1.3 | Vida Útil |  |  | 50000 |  | Não atende | #VALUE! | Vida Útil | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.1.1.4 | Garantia do produto |  |  | 5 |  | Não atende | #VALUE! | Garantia do produto | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.1.2 | Luminária LED retangular de sobrepor de 1,20 m; Potência nominal máxima de 36 W; Fluxo luminoso mínimo de 4.450 lm; Temperatura de cor de 4.000 K, e demais especificações técnicas contidas no Anexo I - Termo de Referência - anteprojeto. Para atendimento do Cenário Padrão Amostral 12. |  | 13818
2.1.2.1 | Fator de Potência da Luminária (~220V) |  |  | 0.9 |  | Não atende | #VALUE!
2.1.2.2 | Índice de Reprodução de Cor (IRC) |  |  | 80 |  | Não atende | #VALUE!
2.1.2.3 | Vida Útil |  |  | 50000 |  | Não atende | #VALUE!
2.1.2.4 | Garantia do produto |  |  | 5 |  | Não atende | #VALUE!
2.1.3 | Luminária LED retangular de sobrepor de 1,20 m; Potência nominal máxima de 43 W; Fluxo luminoso mínimo de 7.000 lm; Temperatura de cor de 4.000 K, e demais especificações técnicas contidas no Anexo I - Termo de Referência - anteprojeto. Para atendimento do Cenário Padrão Amostral 11. |  | 11568
2.1.3.1 | Fator de Potência da Luminária (~220V) |  |  | 0.9 |  | Não atende | #VALUE!
2.1.3.2 | Índice de Reprodução de Cor (IRC) |  |  | 80 |  | Não atende | #VALUE!
2.1.3.3 | Vida Útil |  |  | 50000 |  | Não atende | #VALUE!
2.1.3.4 | Garantia do produto |  |  | 5 |  | Não atende | #VALUE!
2.1.4 | Luminária LED quadrada de sobrepor de 0,60 m x 0,60 m; Potência nominal máxima de 36 W; Fluxo luminoso mínimo de 4.400 lm; Temperatura de cor de 4.000 K, e demais especificações técnicas contidas no Anexo I - Termo de Referência - anteprojeto. Para atendimento do Cenário Padrão Amostral 13. |  | 160
2.1.4.1 | Fator de Potência da Luminária (~220V) |  |  | 0.9 |  | Não atende | #VALUE!
2.1.4.2 | Índice de Reprodução de Cor (IRC) |  |  | 80 |  | Não atende | #VALUE!
2.1.4.3 | Vida Útil |  |  | 50000 |  | Não atende | #VALUE!
2.1.4.4 | Garantia do produto |  |  | 5 |  | Não atende | #VALUE!
2.1.5 | Projetor LED; Potência nominal máxima de 200 W; Fluxo luminoso mínimo de 27.400 lm; Temperatura de cor de 4.000 K, e demais especificações técnicas contidas no Anexo I - Termo de Referência - anteprojeto. Para atendimento do Cenário Padrão Amostral 15. |  | 4127
2.1.5.1 | Fator de Potência da Luminária (~220V) |  |  | 0.9 |  | Não atende | #VALUE!
2.1.5.2 | Índice de Reprodução de Cor (IRC) |  |  | 80 |  | Não atende | #VALUE!
2.1.5.3 | Vida Útil |  |  | 50000 |  | Não atende | #VALUE!
2.1.5.4 | Garantia do produto |  |  | 5 |  | Não atende | #VALUE!
2.1.6 | Luminária LED solar autônoma integrada com poste de aço; Potência nominal máxima de 26 W; Fluxo luminoso mínimo de 4.500 lm; Temperatura de cor de 4.000 K, e demais especificações técnicas contidas no Anexo I - Termo de Referência - anteprojeto. Para atendimento do Cenário Padrão Amostral 16. |  | 500
2.1.6.1 | Índice de Reprodução de Cor (IRC) |  |  | 80 |  | Não atende | #VALUE!
2.1.6.2 | Vida Útil |  |  | 50000 |  | Não atende | #VALUE!
2.1.6.3 | Garantia do produto |  |  | 5 |  | Não atende | #VALUE!
2.2 | CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS |  |  |  |  | 0
2.2.1 | Cenário Padrão Amostral 11
2.2.1.1 | Densidade de potência de iluminação limite (DPIL) [W/m²] |  |  | ≤ 12,2 |  | Não atende
2.2.2 | Cenário Padrão Amostral 12
2.2.2.1 | Densidade de potência de iluminação limite (DPIL) [W/m²] |  |  | ≤ 13,9 |  | Não atende
2.2.3 | Cenário Padrão Amostral 13
2.2.3.1 | Densidade de potência de iluminação limite (DPIL) [W/m²] |  |  | ≤ 12,9 |  | Não atende
2.2.4 | Cenário Padrão Amostral 14
2.2.4.1 | Densidade de potência de iluminação limite (DPIL) [W/m²] |  |  | ≤ 9,2 |  | Não atende
2.2.5 | Cenário Padrão Amostral 15
2.2.5.1 | Densidade de potência de iluminação limite (DPIL) [W/m²] |  |  | ≤ 14,0 |  | Não atende
2.2.6 | Cenário Padrão Amostral 16
2.2.6.1 | Densidade de potência de iluminação limite (DPIL) [W/m²] |  |  | ≤ 3,5 |  | Não atende
NPT PARCIAL DA LICITANTE |  |  |  | #VALUE!
NPT PARCIAL MÁXIMA |  |  |  | 250
(%) NPT PARCIAL |  |  |  | #VALUE!

## 2 - Dashboard - Efici. PP (hidden)
DASHBOARD - Eficientização da iluminação interna e externa dos espaços públicos
2. Eficientização da iluminação interna e externa dos espaços públicos |  |  |  |  | Critério de Avaliação |  |  |  |  | Critério de Avaliação
Item | Critério | Referência | Pontuação Máxima | Peso (%) | 2.1. | Características das luminárias | Quant. | Pontuação |  | 2.2. | Características luminotécnicas | Referência | Pontuação
2.1. | Características das luminárias |  | 70 | 28% | 2.1.1 | Fator de Potência da Luminária (~220V) | 0.9 | 0 | 2 | 2.2.1 | Cenário Padrão Amostral 11
2.1.1 | Fator de Potência da Luminária (~220V) | 0.9 | 18 | 7.2% |  |  | 0.91 | 2 |  | 2.2.1.1 | Densidade de potência de iluminação limite (DPIL) [W/m²] de acordo com a RTQ-C | 12.2 | 0 | 10
2.1.2 | Índice de Reprodução de Cor (IRC) | 80 | 16 | 6.4% |  |  | 0.92 | 4 |  |  |  | > 10,8 e ≤ 12,2 | 10
2.1.3 | Vida Útil | 50000 | 18 | 7.2% |  |  | 0.93 | 6 |  |  |  | > 9,4 e ≤ 10,8 | 20
2.1.4 | Garantia do produto | 5 | 18 | 7.2% |  |  | 0.94 | 8 |  |  |  | ≤ 9,4 | 30
2.2. | Características luminotécnicas |  | 180 | 72% |  |  | 0.95 | 10
2.2.1 | Cenário Padrão Amostral 11 | [5 empty] | 0.96 | 12 |  | 2.2. | Características luminotécnicas | Referência | Pontuação
2.2.1.1 | Densidade de potência de iluminação limite (DPIL) [W/m²] | ≤ 12,2 | 30 | 12% |  |  | 0.97 | 14 |  | 2.2.2 | Cenário Padrão Amostral 12
2.2.2 | Cenário Padrão Amostral 12 | [5 empty] | 0.98 | 16 |  | 2.2.2.1 | Densidade de potência de iluminação limite (DPIL) [W/m²] de acordo com a RTQ-C | 13.9 | 0 | 10
2.2.2.1 | Densidade de potência de iluminação limite (DPIL) [W/m²] | ≤ 13,9 | 30 | 12% |  |  | 0.99 | 18 |  |  |  | > 12,3 e ≤ 13,9 | 10
2.2.3 | Cenário Padrão Amostral 13 | [10 empty] | > 10,7 e ≤ 12,3 | 20
2.2.3.1 | Densidade de potência de iluminação limite (DPIL) [W/m²] | ≤ 12,9 | 30 | 12% | 2.1. | Características das luminárias | Descrição | Pontuação |  |  |  | ≤ 10,7 | 30
2.2.4 | Cenário Padrão Amostral 14 |  |  |  | 2.1.2 | Índice de Reprodução de Cor (IRC) | < IRC 80 | 0 | 16
2.2.4.1 | Densidade de potência de iluminação limite (DPIL) [W/m²] | ≤ 9,2 | 30 | 12% |  |  | ≥ IRC 80 | 16 |  | 2.2. | Características luminotécnicas | Referência | Pontuação
2.2.5 | Cenário Padrão Amostral 15 | [8 empty] | 2.2.3 | Cenário Padrão Amostral 13
2.2.5.1 | Densidade de potência de iluminação limite (DPIL) [W/m²] | ≤ 14,0 | 30 | 12% | 2.1. | Características das luminárias | Descrição | Pontuação |  | 2.2.3.1 | Densidade de potência de iluminação limite (DPIL) [W/m²] de acordo com a RTQ-C | 12.9 | 0 | 10
2.2.6 | Cenário Padrão Amostral 16 |  |  |  | 2.1.3 | Vida útil | < 50.000 h | 0 | 18 |  |  | > 11,4 e ≤ 12,9 | 10
2.2.6.1 | Densidade de potência de iluminação limite (DPIL) [W/m²] | ≤ 3,5 | 30 | 12% |  |  | ≥ 50.000 h | 18 |  |  |  | > 9,9 e ≤ 11,4 | 20
NPT parcial máxima para eficientização da iluminação dos espaços públicos |  |  | 250 | 100% | [7 empty] | ≤ 9,9 | 30
[5 empty] | 2.1. | Características das luminárias | Descrição | Pontuação
[5 empty] | 2.1.4 | Garantia do produto | < 5 anos | 0 | 18 | 2.2. | Características luminotécnicas | Referência | Pontuação
[7 empty] | ≥ 5 anos | 18 |  | 2.2.4 | Cenário Padrão Amostral 14
[10 empty] | 2.2.4.1 | Densidade de potência de iluminação limite (DPIL) [W/m²] de acordo com a RTQ-C | 9.2 | 0 | 10
[12 empty] | > 8,2 e ≤ 9,20 | 10
[12 empty] | > 7,1 e ≤ 8,2 | 20
[12 empty] | ≤ 7,1 | 30
[10 empty] | 2.2. | Características luminotécnicas | Referência | Pontuação
[10 empty] | 2.2.5 | Cenário Padrão Amostral 15
[10 empty] | 2.2.5.1 | Densidade de potência de iluminação limite (DPIL) [W/m²] de acordo com a RTQ-C | 14 | 0 | 10
[12 empty] | > 12,4 e ≤ 14,0 | 10
[12 empty] | > 10,8 e ≤ 12,4 | 20
[12 empty] | ≤ 10,8 | 30
[10 empty] | 2.2. | Características luminotécnicas | Referência | Pontuação
[10 empty] | 2.2.6 | Cenário Padrão Amostral 16
[10 empty] | 2.2.6.1 | Densidade de potência de iluminação limite (DPIL) [W/m²] de acordo com a RTQ-C | 3.5 | 0 | 10
[12 empty] | > 3,1 e ≤ 3,5 | 10
[12 empty] | > 2,7 e ≤ 3,1 | 20
[12 empty] | ≤ 2,7 | 30
| 17500 | 70 | 250 | 1.6667
| 7500 | 30 | 150

## 3 - Pontuação - SFCR
Quadros de Critérios para Pontuação Técnica - 3. Sistemas fotovoltaicos conectados à rede
Razão Social: | 0 | Data: | 0 |  | Contato do Resp.: | 0
CNPJ: | 0 | Nome do Resp.: | 0 |  | Nº do Processo Licitatório: | 12023
Endereço: | 0 | CPF Resp.: | 0 |  | Data de Abertuta: | 2023-04-10
[7 empty] | Total | Inversor
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MARCA E MODELO | QTD (UN) | REFERÊNCIA | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE | PONTUAÇÃO DA LICITANTE | 179 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
3.1 | CARACTERÍSTICAS DOS INVERSORES |  |  |  |  | #VALUE! | kWp | 5 | 20 | 40 | 75 | 100 | 200
3.1.1 | Inversor de 5 kW |  | 39 |  |  |  | 179 | 39 | 23 | 24 | 75 | 7 | 11 | Nota Final
3.1.1.1 | Eficiência dos Inversores (%) |  |  | 95 |  | Não Atende | Eficiência dos Inversores (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.1.1.2 | Distorção harmônica máxima (@220V) |  |  | 5 |  | Não atende | Distorção harmônica máxima (@220V) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.1.1.3 | Proteção contra AFCI incorporada? |  |  | Não possui |  | Não Atende | Proteção contra AFCI incorporada? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.1.1.4 | Seccionadora de CC incorporada? |  |  | Não possui |  | Não Atende | Seccionadora de CC incorporada? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.1.1.5 | Proteção contra polaridade invertida? |  |  | Não possui |  | Não Atende | Proteção contra polaridade invertida? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.1.1.6 | Monitoramento de falta de string? |  |  | Não possui |  | Não Atende | Monitoramento de falta de string? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.1.1.7 | Supressor de surto de CC Incorporado? |  |  | Não possui |  | Não Atende | Supressor de surto de CC Incorporado? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.1.1.8 | Supressor de surto CA incorporado? |  |  | Não possui |  | Não Atende | Supressor de surto CA incorporado? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.1.1.9 | Monitoramento de Isolação? |  |  | Não possui |  | Não Atende | Monitoramento de Isolação? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.1.1.10 | Detecção de corrente de fuga? |  |  | Não possui |  | Não Atende | Detecção de corrente de fuga? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.1.1.11 | Garantia dos inversores (anos) |  |  | 10 |  | Não Atende | Garantia dos inversores (anos) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.1.1.12 | Número de entradas por MPPT |  |  | 1 |  | Não Atende | Número de entradas por MPPT | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.1.1.13 | Número de MPPT |  |  | 2 |  | Não Atende | Número de MPPT | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.1.1.14 | Grau de proteção (IP) |  |  | IP65 |  | Não Atende | Grau de proteção (IP) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.1.2 | Inversor de 20 kW |  | 23
3.1.2.1 | Eficiência dos Inversores (%) |  |  | 95 |  | Não Atende | Total 179: Tipo de módulo; Inversor 1: #VALUE! | #VALUE!
3.1.2.2 | Distorção harmônica máxima (@220V) |  |  | 5 |  | Não atende | Total 179: Eficiência energética (%); Inversor 1: #VALUE! | #VALUE!
3.1.2.3 | Proteção contra AFCI incorporada? |  |  | Não possui |  | Não Atende | Total 179: Garantia linear de produção de energia dos módulos (anos); Inversor 1: #VALUE! | #VALUE!
3.1.2.4 | Seccionadora de CC incorporada? |  |  | Não possui |  | Não Atende | Total 179: Garantia dos módulos (anos); Inversor 1: #VALUE! | #VALUE!
3.1.2.5 | Proteção contra polaridade invertida? |  |  | Não possui |  | Não Atende | [7 empty] | 0
3.1.2.6 | Monitoramento de falta de string? |  |  | Não possui |  | Não Atende | Total 179: Execução de serviços de construção e comissionamento de usisnas solares fotovoltaicas para geração distribuida enquadradas em mini e microgeração conectadas a rede da distribuidora.; Inversor 1: #VALUE! | #VALUE!
3.1.2.7 | Supressor de surto de CC Incorporado? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.2.8 | Supressor de surto CA incorporado? |  |  | Não possui |  | Não Atende | Total 179: Equipe Técnica - Engenheiro eletricista; Inversor 1: #VALUE! | #VALUE!
3.1.2.9 | Monitoramento de Isolação? |  |  | Não possui |  | Não Atende | Total 179: Equipe Técnica - Equipamentos; Inversor 1: #VALUE! | #VALUE!
3.1.2.10 | Detecção de corrente de fuga? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.2.11 | Garantia dos inversores (anos) |  |  | 10 |  | Não Atende
3.1.2.12 | Número de entradas por MPPT |  |  | 1 |  | Não Atende
3.1.2.13 | Número de MPPT |  |  | 2 |  | Não Atende
3.1.2.14 | Grau de proteção (IP) |  |  | IP65 |  | Não Atende
3.1.3 | Inversor de 40 kW |  | 24
3.1.3.1 | Eficiência dos Inversores (%) |  |  | 95 |  | Não Atende
3.1.3.2 | Distorção harmônica máxima (@220V) |  |  | 5 |  | Não atende
3.1.3.3 | Proteção contra AFCI incorporada? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.3.4 | Seccionadora de CC incorporada? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.3.5 | Proteção contra polaridade invertida? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.3.6 | Monitoramento de falta de string? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.3.7 | Supressor de surto de CC Incorporado? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.3.8 | Supressor de surto CA incorporado? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.3.9 | Monitoramento de Isolação? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.3.10 | Detecção de corrente de fuga? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.3.11 | Garantia dos inversores (anos) |  |  | 10 |  | Não Atende
3.1.3.12 | Número de entradas por MPPT |  |  | 1 |  | Não Atende
3.1.3.13 | Número de MPPT |  |  | 2 |  | Não Atende
3.1.3.14 | Grau de proteção (IP) |  |  | IP65 |  | Não Atende
3.1.4 | Inversor de 75 kW |  | 75
3.1.4.1 | Eficiência dos Inversores (%) |  |  | 95 |  | Não Atende
3.1.4.2 | Distorção harmônica máxima (@220V) |  |  | 5 |  | Não atende
3.1.4.3 | Proteção contra AFCI incorporada? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.4.4 | Seccionadora de CC incorporada? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.4.5 | Proteção contra polaridade invertida? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.4.6 | Monitoramento de falta de string? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.4.7 | Supressor de surto de CC Incorporado? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.4.8 | Supressor de surto CA incorporado? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.4.9 | Monitoramento de Isolação? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.4.10 | Detecção de corrente de fuga? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.4.11 | Garantia dos inversores (anos) |  |  | 10 |  | Não Atende
3.1.4.12 | Número de entradas por MPPT |  |  | 1 |  | Não Atende
3.1.4.13 | Número de MPPT |  |  | 2 |  | Não Atende
3.1.4.14 | Grau de proteção (IP) |  |  | IP65 |  | Não Atende
3.1.5 | Inversor de 100 kW |  | 7
3.1.5.1 | Eficiência dos Inversores (%) |  |  | 95 |  | Não Atende
3.1.5.2 | Distorção harmônica máxima (@220V) |  |  | 5 |  | Não atende
3.1.5.3 | Proteção contra AFCI incorporada? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.5.4 | Seccionadora de CC incorporada? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.5.5 | Proteção contra polaridade invertida? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.5.6 | Monitoramento de falta de string? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.5.7 | Supressor de surto de CC Incorporado? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.5.8 | Supressor de surto CA incorporado? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.5.9 | Monitoramento de Isolação? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.5.10 | Detecção de corrente de fuga? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.5.11 | Garantia dos inversores (anos) |  |  | 10 |  | Não Atende
3.1.5.12 | Número de entradas por MPPT |  |  | 1 |  | Não Atende
3.1.5.13 | Número de MPPT |  |  | 2 |  | Não Atende
3.1.5.14 | Grau de proteção (IP) |  |  | IP65 |  | Não Atende
3.1.6 | Inversor de 200 kW |  | 11
3.1.6.1 | Eficiência dos Inversores (%) |  |  | 95 |  | Não Atende
3.1.6.2 | Distorção harmônica máxima (@220V) |  |  | 5 |  | Não atende
3.1.6.3 | Proteção contra AFCI incorporada? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.6.4 | Seccionadora de CC incorporada? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.6.5 | Proteção contra polaridade invertida? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.6.6 | Monitoramento de falta de string? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.6.7 | Supressor de surto de CC Incorporado? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.6.8 | Supressor de surto CA incorporado? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.6.9 | Monitoramento de Isolação? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.6.10 | Detecção de corrente de fuga? |  |  | Não possui |  | Não Atende
3.1.6.11 | Garantia dos inversores (anos) |  |  | 10 |  | Não Atende
3.1.6.12 | Número de entradas por MPPT |  |  | 1 |  | Não Atende
3.1.6.13 | Número de MPPT |  |  | 2 |  | Não Atende
3.1.6.14 | Grau de proteção (IP) |  |  | IP65 |  | Não Atende
3.2 | CARACTERÍSTICAS DOS MÓDULOS |  |  |  |  | 0
3.2.1 | Tipo de módulo |  |  | Policristalino |  | Não Atende
3.2.2 | Eficiência energética (%) |  |  | de 18 a 20 |  | Não atende
3.2.3 | Garantia linear de produção de energia dos módulos (anos) |  |  | 25 |  | Não atende
3.2.4 | Garantia dos módulos (anos) |  |  | 10 |  | Não Atende
NPT PARCIAL DA LICITANTE |  |  |  | #VALUE!
NPT PARCIAL MÁXIMA |  |  |  | 350
(%) NPT PARCIAL |  |  |  | #VALUE!

## 3 - Dashboard - SFCR (hidden)
DASHBOARD - Sistemas fotovoltaicos conectados à rede
3. Sistemas fotovoltaicos conectados à rede |  |  |  |  | Critério de Avaliação - INVERSORES |  |  |  |  | Critério de Avaliação - MÓDULOS
Item | Critério | Referência | Pontuação Máxima | Peso (%) | 3.1. | Características dos inversores | Quantidade | Pontuação |  | 3.2 | Características dos módulos | Descrição | Pontuação
3.1. | Características dos inversores |  | 280 | 80% | 3.1.1 | Eficiência dos Inversores (%) | 95 | 0 | 6 | 3.2.1 | Tipo de módulo | Policristalino | 0 | 4
3.1.1 | Eficiência dos Inversores (%) | 95 | 24 | 6.857% |  |  | 96 | 6 |  |  |  | Monocristalino | 4
3.1.2 | Distorção harmônica máxima (@220V) | 5 | 24 | 6.857% |  |  | 97 | 12
3.1.3 | Proteção contra AFCI incorporada? | Não possui | 24 | 6.857% |  |  | 98 | 18 |  | 3.2.2 | Eficiência energética (%) | de 18 a 20 | 0 | 3
3.1.4 | Seccionadora de CC incorporada? | Não possui | 12 | 3.429% |  |  | 99 | 24 |  |  |  | 20.1 | 3
3.1.5 | Proteção contra polaridade invertida? | Não possui | 12 | 3.429% | [7 empty] | 20.2 | 6
3.1.6 | Monitoramento de falta de string? | Não possui | 24 | 6.857% | 3.1.2 | Distorção harmônica máxima (@220V) | 5 | 0 | 6 |  |  | 20.3 | 9
3.1.7 | Supressor de surto de CC Incorporado? | Não possui | 12 | 3.429% |  |  | 4 | 6 |  |  |  | 20.4 | 12
3.1.8 | Supressor de surto CA incorporado? | Não possui | 12 | 3.429% |  |  | 3 | 12 |  |  |  | 20.5 | 15
3.1.9 | Monitoramento de Isolação? | Não possui | 24 | 6.857% |  |  | 2 | 18 |  |  |  | 20.6 | 18
3.1.10 | Detecção de corrente de fuga? | Não possui | 24 | 6.857% |  |  | 1 | 24 |  |  |  | 20.7 | 21
3.1.11 | Garantia dos inversores (anos) | 10 | 64 | 18.29% | [7 empty] | 20.8 | 24
3.1.12 | Número de entradas por MPPT | 1 | 6 | 1.714% | 3.1.3 | Proteção contra AFCI incorporada? | Não possui | 0 | 12 |  |  | 20.9 | 27
3.1.13 | Número de MPPT | 2 | 6 | 1.714% |  |  | Possui, mas não incorporado | 12 |  |  |  | 21 | 30
3.1.14 | Grau de proteção (IP) | IP65 | 12 | 3.429% |  |  | Possui | 24 |  |  |  | 21.1 | 33
3.2. | Características dos módulos |  | 70 | 20% | [7 empty] | 21.2 | 36
3.2.1 | Tipo de módulo | Policristalino | 4 | 1.143% | 3.1.4 | Seccionadora de CC incorporada? | Não possui | 0 | 6 |  |  | 21.3 | 39
3.2.2 | Eficiência energética (%) | de 18 a 20 | 45 | 12.86% |  |  | Possui, mas não incorporado | 6 |  |  |  | 21.4 | 42
3.2.3 | Garantia linear de produção de energia dos módulos (anos) | 25 | 15 | 4.286% |  |  | Possui | 12 |  |  |  | ≥ 21,5 | 45
3.2.4 | Garantia dos módulos (anos) | 10 | 6 | 1.714%
NPT parcial máxima para sistemas fotovoltaicos conectados à rede |  |  | 350 | 100% | 3.1.5 | Proteção contra polaridade invertida? | Não possui | 0 | 12 | 3.2.3 | Garantia linear de produção de energia dos módulos (anos) | até 25 anos | 0 | 2.5
[7 empty] | Possui | 12 |  |  |  | de 25,1 até 26 anos | 2.5
[12 empty] | de 26,1 até 27 anos | 5
[5 empty] | 3.1.6 | Monitoramento de falta de string? | Não possui | 0 | 24 |  |  | de 27,1 até 28 anos | 7.5
[7 empty] | Possui | 24 |  |  |  | de 28,1 até 29 anos | 10
[12 empty] | de 29,1 até 30 anos | 12.5
[5 empty] | 3.1.7 | Supressor de surto de CC Incorporado? | Não possui | 0 | 12 |  |  | maior que 30 anos | 15
[7 empty] | Possui | 12
[10 empty] | 3.2.4 | Garantia dos módulos (anos) | 10 anos | 0 | 3
[5 empty] | 3.1.8 | Supressor de surto CA incorporado? | Não possui | 0 | 12 |  |  | > 10 anos e < 12 anos | 3
[7 empty] | Possui | 12 |  |  |  | ≥ 12 anos | 6
[5 empty] | 3.1.9 | Monitoramento de Isolação? | Não possui | 0 | 24
[7 empty] | Possui | 24
[5 empty] | 3.1.10 | Detecção de corrente de fuga? | Não possui | 0 | 24
[7 empty] | Possui | 24
[5 empty] | 3.1.11 | Garantia dos inversores (anos) | 10 anos | 0 | 32
[7 empty] | > 10 anos e < 12 anos | 32
[7 empty] | ≥ 12 anos | 64
[5 empty] | 3.1.12 | Número de entradas por MPPT | 1 | 0 | 2
[7 empty] | 2 | 2
[7 empty] | 3 | 4
[7 empty] | 4 | 6
[5 empty] | 3.1.13 | Número de MPPT | 2 | 0 | 3
[7 empty] | 3 | 3
[7 empty] | ≥ 4 | 6
[5 empty] | 3.1.14 | Grau de proteção (IP) | IP65 | 0 | 12
[7 empty] | ≥ IP66 | 12
Não Atende

## 4 - Pontuação - QT
Quadros de Critérios para Pontuação Técnica - 4. Qualificação técnica da licitante
Razão Social: | 0 | Data: | 0 |  | Contato do Resp.: | 0
CNPJ: | 0 | Nome do Resp.: | 0 |  | Nº do Processo Licitatório: | 12023
Endereço: | 0 | CPF Resp.: | 0 |  | Data de Abertuta: | 2023-04-10
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MARCA E MODELO | QTD (UN) | REFERÊNCIA | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE | PONTUAÇÃO DA LICITANTE
4 | Qualificação técnica com base em experiências e capacidade produtiva da empresa |  |  |  |  | 0
4.1 | Serviços de ampliação ou melhoria da eficiência energética da iluminação pública
4.1.1 | Execução de obras de ampliação da iluminação pública ou melhorias envolvendo sistemas de iluminação pública utilizando tecnologia LED. |  |  | 2.368 a 5.912 |  | Não Atende
4.2 | Serviços de eficientização da iluminação interna e externa dos espaços públicos
4.2.1 | Execução de serviços de melhoria da eficiência energética da iluminação de prédios públicos, envolvendo a instalação de lâmpadas, luminárias e projetores LED em prédios públicos, quadras esportivas, espaços públicos e vias públicas |  |  | 3.555 a 7.110 |  | Não Atende
4.3 | Serviços de construção e comissionamento de usisnas solares fotovoltaicas
4.3.1 | Execução de serviços de construção e comissionamento de usisnas solares fotovoltaicas para geração distribuida enquadradas em mini e microgeração conectadas a rede da distribuidora. |  |  | 487 kWp a 973 kWp |  | Não Atende
4.4 | Equipe técnica
4.4.1 | Equipe Técnica - Engenheiro eletricista |  |  | 1 |  | Não Atende
4.4.2 | Equipe Técnica - Engenheiro civil |  |  | 1 |  | Não Atende
4.4.3 | Equipe Técnica - Engenheiro de segurança do trabalho |  |  | 1 |  | Não Atende
4.4.4 | Equipe Técnica - Engenheiro ambiental ou agrônomo |  |  | 1 |  | Não Atende
4.4.5 | Equipe Técnica - Analista de sistema ou profissional habilitado em Ciência da Computação ou área correlata |  |  | 1 |  | Não Atende
4.4.6 | Equipe Técnica - Técnico eletricista |  |  | 6 |  | Não Atende
4.4.7 | Equipe Técnica - Equipamentos |  |  | 2 |  | Não Atende
NPT PARCIAL DA LICITANTE |  |  |  | 0
NPT PARCIAL MÁXIMA |  |  |  | 150
(%) NPT PARCIAL |  |  |  | 0%

## Cálculo Geral da P. Técnica
CÁLCULO GERAL DA PROPOSTA TÉCNICA
ITEM | LICITANTE | CNPJ | NPT PARCIAL |  | Item | Itens Avaliados | NPT parcial máxima | NPT parcial da licitante | %
1 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | Eficientização da iluminação pública | 250 | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 2 | Eficientização da iluminação interna e externa dos espaços públicos | 250 | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 3 | Sistemas fotovoltaicos conectados à rede | 350 | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 4 | Qualificação técnica com base em experiências e capacidade produtiva da empresa | 150 | 0 | 0%
[5 empty] | NPT máxima total |  | 1000 | #VALUE! | #VALUE!

## 4 - Dashboard - QT (hidden)
DASHBOARD - Qualificação técnica da licitante
Qualificação técnica com base em experiências e capacidade produtiva da empresa |  |  |  |  | Critério de Avaliação
Item | Critério | Referência | Pontuação Máxima | Peso (%) | 4.1 | Serviços de ampliação ou melhoria da eficiência energética da iluminação pública | Quantidade | Pontuação
4.1 | Serviços de ampliação ou melhoria da eficiência energética da iluminação pública |  | 30 | 20% | 4.1.1 | Execução de obras de ampliação da iluminação pública OU melhorias envolvendo sistemas de iluminação pública utilizando tecnologia LED. | 2.368 a 5.912 | 0 | 10
4.1.1 | Execução de obras de ampliação da iluminação pública ou melhorias envolvendo sistemas de iluminação pública utilizando tecnologia LED. | 2.368 a 5.912 | 30 | 20% |  |  | 5.913 a 11.824 | 10
4.2 | Serviços de eficientização da iluminação interna e externa dos espaços públicos |  | 30 | 20% |  |  | 11.825 a 23.647 | 20
4.2.1 | Execução de serviços de melhoria da eficiência energética da iluminação de prédios públicos, envolvendo a instalação de lâmpadas, luminárias e projetores LED em prédios públicos, quadras esportivas e espaços públicos. | 3.555 a 7.110 | 30 | 20% |  |  | ≥ 23.648 | 30
4.3 | Serviços de construção e comissionamento de usinas solares fotovoltaicas |  | 30 | 20%
4.3.1 | Execução de serviços de construção e comissionamento de usisnas solares fotovoltaicas para geração distribuida enquadradas em mini e microgeração conectadas a rede da distribuidora. | 487 kWp a 973 kWp | 30 | 20% | 4.2 | Serviços de eficientização da iluminação interna e externa dos espaços públicos | Quantidade | Pontuação |  | 100% | 94810 | 9000
4.1 | Equipe técnica |  | 60 | 40% | 4.2.1 | Execução de serviços de melhoria da eficiência energética da iluminação de prédios públicos, envolvendo a instalação de lâmpadas, luminárias e projetores LED em prédios públicos, quadras esportivas e espaços públicos. | 3.555 a 7.110 | 0 | 10 | 3.75% | 3555.375 | 7109.75 | 3.75%
4.4.1 | Equipe Técnica - Engenheiro eletricista | 1 | 12 | 8% |  |  | 7.111 a 10.665 | 10 |  | 7.5% | 7110.75 | 10665.125
4.4.2 | Equipe Técnica - Engenheiro civil | 1 | 6 | 4% |  |  | 10.666 a 14.221 | 20 |  | 11.25% | 10666.125 | 14220.5
4.4.3 | Equipe Técnica - Engenheiro de segurança do trabalho | 1 | 6 | 4% |  |  | ≥ 14.222 | 30 |  | 15% | 14221.5
4.4.4 | Equipe Técnica - Engenheiro ambiental ou agrônomo | 1 | 6 | 4%
4.4.5 | Equipe Técnica - Analista de sistema ou profissional habilitado em Ciência da Computação ou área correlata | 1 | 6 | 4% | 4.3 | Serviços de construção e comissionamento de usisnas solares fotovoltaicas | Quantidade | Pontuação |  | 100% | 12982.0887 | 1.2
4.4.6 | Equipe Técnica - Técnico eletricista | 6 | 12 | 8% | 4.3.1 | Execução de serviços de construção e comissionamento de usisnas solares fotovoltaicas para geração distribuida enquadradas em mini e microgeração conectadas a rede da distribuidora. | 487 kWp a 973 kWp | 0 | 10 | 3.75% | 486.8283 | 972.6567 | 3.75%
4.4.7 | Equipe Técnica - Veículo com equipamentos | 2 | 12 | 8% |  |  | 974 kWp a 1.459 kWp | 10 |  | 7.5% | 973.6567 | 1459.485
NPT parcial máxima para qualificação técnica com base em experiências e capacidade produtiva da empresa |  |  | 150 | 100% |  |  | 1.460 kWp a 1.946 kWp | 20 |  | 11.25% | 1460.485 | 1946.3133
[7 empty] | ≥ 1.947 kWp | 30 |  | 15% | 1947.3133
[5 empty] | 4.4 | Serviços de geração solar fotovoltaica conectada à rede | Quantidade | Pontuação
[5 empty] | 4.4.1 | Equipe Técnica - Engenheiro eletricista | 1 | 0 | 3
[7 empty] | 2 | 3
[7 empty] | 3 | 6
[7 empty] | 4 | 9
[7 empty] | ≥ 5 | 12
[5 empty] | 4.4.2 | Equipe Técnica - Engenheiro civil | 1 | 0 | 2
[7 empty] | 2 | 2
[7 empty] | 3 | 4
[7 empty] | ≥ 4 | 6
[5 empty] | 4.4.3 | Equipe Técnica - Engenheiro de segurança do trabalho | 1 | 0 | 6
[7 empty] | ≥ 2 | 6
[5 empty] | 4.4.4 | Equipe Técnica - Engenheiro ambiental ou agrônomo | 1 | 0 | 6
[7 empty] | ≥ 2 | 6
[5 empty] | 4.4.5 | Equipe Técnica - Analista de sistema ou profissional habilitado em Ciência da Computação ou área correlata | 1 | 0 | 6
[7 empty] | ≥ 2 | 6
[5 empty] | 4.4.6 | Equipe Técnica - Técnico eletricista | 6 | 0 | 3
[7 empty] | 9 | 3
[7 empty] | 12 | 6
[7 empty] | 15 | 9
[7 empty] | ≥ 18 | 12
[5 empty] | 4.4.7 | Equipe Técnica - Veículo com equipamentos | 2 | 0 | 3
[7 empty] | 3 | 3
[7 empty] | 4 | 6
[7 empty] | 5 | 9
[7 empty] | ≥ 6 | 12